## RESUMO
| RESUMO | Referência SINAPI Desonerada:
Núcleo Avançado de Capacitação - DIAMANTINO
|  | 02/2022 | 24.51%
OBRA: | NUCLE AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO DIAMANTINO
ENDEREÇO: | Rua Almirante Batista das Neves, n°419, bairro Centro, Diamantino-MT
MUNICÍPIO: | DIAMANTINO - MT
ASSUNTO: | Reparos de Engenharia
Item | Descrição | Valor Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4482.56
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1919.02
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1100.54
4 | REPARO E ADEQUAÇÃO DE MURO EXTERNO | 99788.36
5 | PINTURA | 42273.27
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1479.27
7 | RESERVATÓRIO DE AGUAS | 8143.65
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1988.92 |  | 161175.59
VALO TOTAL |  | 161175.59

## P. Referência
| Planilha de Referência Orçamentária Núcleo Avançado de Capacitação - DIAMANTINO | [6 empty] | Referência SINAPI Desonerada:
[8 empty] | 02/2022 | 24.51%
| Item | Código SINAPI | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unitário C/ BDI 28,35% | Valor Total
| 1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 16 | 93.77 | 120.35 | 1925.6
| 1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 84 | 23.72 | 30.44 | 2556.96
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 4482.56
| 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Composição 01 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA E REGISTROS | UND | 1 | 488.29 | 626.72 | 626.72
| 2.2 | Composição 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² | 1 | 306.87 | 393.86 | 393.86
| 2.3 | Cotação 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BOTA-FORA | UND | 2 | 350 | 449.22 | 898.44
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1919.02
| 3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
| 3.1 | Composição 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 428.73 | 550.27 | 550.27
| 3.2 | Composição 04 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 428.73 | 550.27 | 550.27
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1100.54
| 4 |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE MURO EXTERNO
| 4.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 10 | 43.86 | 56.29 | 562.9
| 4.2 | 89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M² | 50 | 90.81 | 116.55 | 5827.5
| 4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 02/2021 | M³ | 0.52 | 66.57 | 85.44 | 44.42
| 4.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.2 | 40.36 | 51.8 | 10.36
| 4.5 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 24 | 83.85 | 107.62 | 2582.88
| 4.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 48 | 16.52 | 21.2 | 1017.6
| 4.7 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 36 | 18.46 | 23.69 | 852.84
| 4.8 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 1.2 | 907.07 | 1164.22 | 1397.06
| 4.9 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 306.6 | 7.3 | 9.36 | 2869.77
| 4.10 | 89173 | SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 306.6 | 30.14 | 38.68 | 11859.28
| 4.11 | Composição 19 | CONTRAFORTE DE 2,00x1,00m, EXECUTADOS EM BLOCO VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM, INCLUSO PILARETE (15X15CM), BASE EM BALTRAME, COM ACABAMENTO (CHAPISCO E EMBOÇO) | UND | 25 | 2267.67 | 2910.55 | 72763.75
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 99788.36
| 5 |  | PINTURA
| 5.1 | Composição 15 | REMOÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA | M² | 147.668 | 5.27 | 6.76 | 998.23
| 5.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M² | 118.32 | 1.8 | 2.31 | 273.31
| 5.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 24.32 | 31.21 | 4134.38
| 5.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 118.38 | 14.1 | 18.09 | 2141.49
| 5.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 413.96 | 11.4 | 14.63 | 6056.23
| 5.6 | Composição 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA | M² | 118.38 | 11.48 | 14.73 | 1743.73
| 5.7 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 24.32 | 31.21 | 4134.38
| 5.8 | Composição 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR VERDE FOLHA. | M² | 243.53 | 24.74 | 31.75 | 7732.07
| 5.9 | Composição 18 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA CAIXA DE PANDORA. | M² | 257.39 | 31.34 | 40.22 | 10352.22
| 5.10 | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m2 | 66.2 | 18.55 | 23.8 | 1575.56
| 5.11 | 102491 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m2 | 160.27 | 15.23 | 19.54 | 3131.67
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 42273.27
| 6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 6.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 4.11 | 5.27 | 263.5
| 6.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 25.13 | 32.25 | 32.25
| 6.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 22.3 | 28.62 | 28.62
| 6.4 | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Und | 2 | 98.28 | 126.14 | 252.28
| 6.5 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Und | 2 | 43.65 | 56.02 | 112.04
| 6.6 | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Und | 2 | 17.09 | 21.93 | 43.86
| 6.7 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 16.84 | 21.61 | 345.76
| 6.8 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 19.53 | 25.06 | 400.96
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1479.27
| 7 |  | RESERVATÓRIO DE AGUAS
| 7.1 | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 7 | 227.93 | 292.54 | 2047.78
| 7.2 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 4 | 6.84 | 8.77 | 35.08
| 7.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.5 | 18.66 | 23.95 | 323.32
| 7.4 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 19.35 | 24.83 | 74.49
| 7.5 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 | Und | 3 | 5.89 | 7.55 | 22.65
| 7.6 | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 5.78 | 7.41 | 22.23
| 7.7 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Und | 1 | 2957.99 | 3796.58 | 3796.58
| 7.8 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Und | 1 | 48.89 | 62.75 | 62.75
. | 7.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 4.11 | 5.27 | 527
| 7.10 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Und | 1 | 156.87 | 201.34 | 201.34
| 7.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Und | 1 | 13.18 | 16.91 | 16.91
| 7.12 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Und | 1 | 789.66 | 1013.52 | 1013.52
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 8143.65
| 8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 8.1 | Composição 08 | MANUTENÇÃO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO | Und | 1 | 38.36 | 49.23 | 49.23
| 8.2 | Composição 20 | REAPLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO NO ENCONTRO DA CALHA COM A ALVENARIA | M | 50.15 | 7.76 | 9.95 | 498.99
| 8.3 | Composição 21 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE DE SILICONE NO ACABAMENTO DAS JANELAS E PORTAS DE VIDROS EXTERNAS | M | 71.7 | 3.74 | 4.8 | 344.16
| 8.4 | Composição 12 | LIMPEZA FINAL | Und | 1 | 854.34 | 1096.54 | 1096.54
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1988.92
[6 empty] | TOTAL |  | 161175.59
Note on F9: 2h/dia, 2x/semana, 1 mês de obra
Note on F10: 4h/dia, 5x/semana 1 mês de obra.

## Composições
Código SINAPI | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitario | Preço total
Composição 01 | EMISSÃO E CUSTEIO DE ALVARÁ E REGISTROS | Und |  |  | 488.29
Cotação - Tabela 2021 Prefeitura de Cuiabá item 136 | ALVARÁ DE OBRA | Und | 1 | 167.35 | 167.35
Cotação - CREA MT | ART/CREA DE EXECUÇÃO - AREA ATÉ 15.000 R$ | Und | 1 | 233.94 | 233.94
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.5 | 87
Composição 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² |  |  | 306.87
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 5.66 | 5.66
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 8.98 | 35.92
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.76 | 2.61
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.85 | 20.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.83 | 16.83
Composição 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 428.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.83 | 134.64
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 147.61 | 147.61
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 36.62 | 146.48
Composição 04 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Und |  |  | 428.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.83 | 134.64
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 147.61 | 147.61
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4 | 36.62 | 146.48
Composição 08 | MANUTENÇÃO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO | UND |  |  | 38.36
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.33 | 17.33
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.03 | 21.03
Composição 12 | LIMPEZA FINAL | M² |  |  | 854.34
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 134.9 | 1.63 | 219.88
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 177.08 | 0.67 | 118.64
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 332.28 | 1.55 | 515.03
99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 1 | 0.79 | 0.79
Composição 14 | REMOÇÃO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA | M² |  |  | 2.39
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.1 | 1.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 16.83 | 1.34
Composição 15 | REMOÇÃO DE PINTURA |  |  |  | 5.27
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.17 | 4.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.83 | 0.84
Composição 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA. | M² |  |  | 11.48
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR OVELHA 18L | L | 0.2 | 30.9994 | 6.19
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 22.17 | 4.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.83 | 0.84
Composição 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA CAIXA DE PANDORA. | M² |  |  | 24.74
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.17 | 4.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 16.83 | 1.27
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.93 | 5.49 | 10.59
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR VERDE FOLHA 18L | L | 0.2 | 42.2772 | 8.45
Composição 18 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR VERDE FOLHA. | M² |  |  | 31.34
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.17 | 4.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 16.83 | 1.27
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.93 | 5.49 | 10.59
Orçamento | TINTA ACRILICA PREMIUM,PRIMEIRA LINHA NA COR VERDE FOLHA 18L | L | 0.2 | 75.2772 | 15.05
Composição 19 | CONTRAFORTE DE 2,00x1,00m, EXECUTADOS EM BLOCO VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM, INCLUSO PILARETE (15X15CM), BASE EM BALTRAME, COM ACABAMENTO (CHAPISCO E EMBOÇO) | M² |  |  | 2267.67
103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 2.5 | 907.07 | 2267.67
Composição 20 | REAPLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO NO ENCONTRO DA CALHA COM A ALVENARIA | M |  |  | 8.18
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.09 | 26.18 | 2.35
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0006 | 77.14 | 0.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 16.83 | 3.48
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 20.66 | 2.31
Composição 21 | REAPLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO NO ENCONTRO DA CALHA COM A ALVENARIA | M |  |  | 3.94
151 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | L | 0.05 | 21.18 | 1.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1035 | 16.83 | 1.74
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 20.66 | 1.15

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DIAMANTINO
OBRA: | NUCLE AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO DIAMANTINO |  |  |  |  | REF.: | SINAP-MT JAN. FEV/2022
ENDEREÇO: | Rua Almirante Batista das Neves, n°419, bairro Centro, Diamantino-MT
MUNICÍPIO: | DIAMANTINO - MT |  |  |  |  | BDI: | 28.35%
ASSUNTO: | Reparos de Engenharia
ITEM | ETAPA | VL. TOTAL | % | 30 DIAS | % | % | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4482.56 | 100% | 4482.56 | 100% | 100% | 4482.56
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1919.02 | 100% | 1919.02 | 100% | 100% | 1919.02
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1100.54 | 100% | 1100.54 | 100% | 100% | 1100.54
4 | REPARO E ADEQUAÇÃO DE MURO EXTERNO | 99788.36 | 100% | 99788.36 | 100% | 100% | 99788.36
5 | PINTURA | 42273.27 | 100% | 42273.27 | 100% | 100% | 42273.27
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1479.27 | 100% | 1479.27 | 100% | 100% | 1479.27
7 | RESERVATÓRIO DE AGUAS | 8143.65 | 100% | 8143.65 | 100% | 100% | 8143.65
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1988.92 | 100% | 1988.92 | 100% | 100% | 1988.92
VALOR TOTAL |  | 161175.59 | 100% | 161175.59 | 100% | 100% | 161175.59
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 161175.59 | 100%

## BDI
BDI
OBRA: | NUCLE AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO DIAMANTINO | REF.: | SINAP-MT JAN. FEV/2022
ENDEREÇO: | Rua Almirante Batista das Neves, n°419, bairro Centro, Diamantino-MT
MUNICÍPIO: | DIAMANTINO - MT | BDI: | 28.3477
ASSUNTO: | Reparos de Engenharia
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.3 | MAX | MIN
1.1 | Administração Central |  | 4 | 5.5 | 3 | 0.04
1.2 | Despesas Financeiras |  | 1.23 | 1.39 | 0.59 | 0.0123
1.3 | Riscos |  | 1.27 | 1.27 | 0.97 | 0.0127
1.4 | Seguros e Garantias |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.008
2.0 | LUCRO |  | 7.4
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.4 | 8.96 | 6.16 | 0.074
3.0 | TRIBUTOS |  | 10.15 |  |  | 0.1015
3.1 | **ISS |  | 2 |  |  | 0.02
3.2 | Cofins |  | 3 |  |  | 0.03
3.3 | Pis |  | 0.65 |  |  | 0.0065
3.4 | Contribuição Previdênciária - Lei N° 13161/2015 |  | 4.5 |  |  | 0.045
**ISS - Repassado pelo município
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (contemplando) | [5 empty] | 28.3477
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 28.3477
VALOR DA OBRA |  |  | 161175.59
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
co
co
BDI
BDI=((1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L))/((1−I))−1

## Quantitativos
REFORMA NAC
Item | Área
COBERTURA | 134.38
TELHAS | 134.38
TRAMA | 23.3
CALHA | 25.18
RUFO | 63.85
PINGADEIRA | 404.7
FORRO | 6.25

## Curva ABC
Planilha de Referência Orçamentária Núcleo Avançado de Capacitação - DIAMANTINO
| Item | Código SINAPI | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unitário C/ BDI 28,35% | Valor Total | PESO (%) | Peso Acumulado (%)
| 4.11 | Composição 19 | CONTRAFORTE DE 2,00x1,00m, EXECUTADOS EM BLOCO VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM, INCLUSO PILARETE (15X15CM), BASE EM BALTRAME, COM ACABAMENTO (CHAPISCO E EMBOÇO) | UND | 25 | 2267.67 | 2910.55 | 72763.75 | 45.15% | 45.15%
| 4.10 | 89173 | SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M² | 306.6 | 30.14 | 38.68 | 11859.28 | 7.358% | 52.5%
| 5.9 | Composição 18 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA CAIXA DE PANDORA. | M² | 257.39 | 31.34 | 40.22 | 10352.22 | 6.423% | 13.78%
| 5.8 | Composição 17 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR VERDE FOLHA. | M² | 243.53 | 24.74 | 31.75 | 7732.07 | 4.797% | 11.22%
| 5.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 413.96 | 11.4 | 14.63 | 6056.23 | 3.758% | 8.555%
| 4.2 | 89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA L. AF_12/2014 | M² | 50 | 90.81 | 116.55 | 5827.5 | 3.616% | 7.373%
| 5.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 24.32 | 31.21 | 4134.38 | 2.565% | 6.181%
| 5.7 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 132.47 | 24.32 | 31.21 | 4134.38 | 2.565% | 5.13%
| 7.7 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Und | 1 | 2957.99 | 3796.58 | 3796.58 | 2.356% | 4.921%
| 5.11 | 102491 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m2 | 160.27 | 15.23 | 19.54 | 3131.67 | 1.943% | 4.299%
| 4.9 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 306.6 | 7.3 | 9.36 | 2869.77 | 1.781% | 3.724%
| 4.5 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 24 | 83.85 | 107.62 | 2582.88 | 1.603% | 3.383%
| 1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 84 | 23.72 | 30.44 | 2556.96 | 1.586% | 3.189%
| 5.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | 118.38 | 14.1 | 18.09 | 2141.49 | 1.329% | 2.915%
| 7.1 | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 7 | 227.93 | 292.54 | 2047.78 | 1.271% | 2.599%
| 1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 16 | 93.77 | 120.35 | 1925.6 | 1.195% | 2.465%
| 5.6 | Composição 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 1° LINHA, ANTIMOFO E LAVAVEL, COM DUAS DEMÃOS NA COR OVELHA | M² | 118.38 | 11.48 | 14.73 | 1743.73 | 1.082% | 2.277%
| 5.10 | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m2 | 66.2 | 18.55 | 23.8 | 1575.56 | 0.9775% | 2.059%
| 4.8 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 1.2 | 907.07 | 1164.22 | 1397.06 | 0.8668% | 1.844%
| 8.4 | Composição 12 | LIMPEZA FINAL | Und | 1 | 854.34 | 1096.54 | 1096.54 | 0.6803% | 1.547%
| 4.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 48 | 16.52 | 21.2 | 1017.6 | 0.6314% | 1.312%
| 7.12 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Und | 1 | 789.66 | 1013.52 | 1013.52 | 0.6288% | 1.26%
| 5.1 | Composição 15 | REMOÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA | M² | 15.6 | 5.27 | 6.76 | 105.45 | 0.06543% | 0.6943%
| 2.3 | Cotação 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TIPO BOTA-FORA | UND | 2 | 350 | 449.22 | 898.44 | 0.5574% | 0.6229%
| 4.7 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 36 | 18.46 | 23.69 | 852.84 | 0.5291% | 1.087%
| 2.1 | Composição 01 | EMISSÃO DE CUSTEIO DE ALVARA E REGISTROS | UND | 1 | 488.29 | 626.72 | 626.72 | 0.3888% | 0.918%
| 4.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 10 | 43.86 | 56.29 | 562.9 | 0.3492% | 0.7381%
| 3.1 | Composição 03 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 428.73 | 550.27 | 550.27 | 0.3414% | 0.6907%
| 3.2 | Composição 04 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 428.73 | 550.27 | 550.27 | 0.3414% | 0.6828%
| 8.2 | Composição 20 | REAPLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO NO ENCONTRO DA CALHA COM A ALVENARIA | M | 50.15 | 7.76 | 9.95 | 498.99 | 0.3096% | 0.651%
| 6.8 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 19.53 | 25.06 | 400.96 | 0.2488% | 0.5584%
| 2.2 | Composição 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA FIXA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² | 1 | 306.87 | 393.86 | 393.86 | 0.2444% | 0.4931%
| 6.7 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 16.84 | 21.61 | 345.76 | 0.2145% | 0.4589%
| 8.3 | Composição 21 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE DE SILICONE NO ACABAMENTO DAS JANELAS E PORTAS DE VIDROS EXTERNAS | M | 71.7 | 3.74 | 4.8 | 344.16 | 0.2135% | 0.4281%
| 7.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.5 | 18.66 | 23.95 | 323.32 | 0.2006% | 0.4141%
| 5.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M² | 118.32 | 1.8 | 2.31 | 273.31 | 0.1696% | 0.3702%
| 6.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 4.11 | 5.27 | 263.5 | 0.1635% | 0.3331%
| 6.4 | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Und | 2 | 98.28 | 126.14 | 252.28 | 0.1565% | 0.32%
| 7.10 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Und | 1 | 156.87 | 201.34 | 201.34 | 0.1249% | 0.2814%
| 7.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 4.11 | 5.27 | 131.75 | 0.08174% | 0.2067%
| 6.5 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Und | 2 | 43.65 | 56.02 | 112.04 | 0.06951% | 0.1513%
| 7.4 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 19.35 | 24.83 | 74.49 | 0.04622% | 0.1157%
| 7.8 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Und | 1 | 48.89 | 62.75 | 62.75 | 0.03893% | 0.08515%
| 8.1 | Composição 08 | MANUTENÇÃO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO | Und | 1 | 38.36 | 49.23 | 49.23 | 0.03054% | 0.06948%
| 4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 02/2021 | M³ | 0.52 | 66.57 | 85.44 | 44.42 | 0.02756% | 0.0581%
. | 6.6 | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Und | 2 | 17.09 | 21.93 | 43.86 | 0.02721% | 0.05477%
| 7.2 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 4 | 6.84 | 8.77 | 35.08 | 0.02177% | 0.04898%
| 6.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 25.13 | 32.25 | 32.25 | 0.02001% | 0.04177%
| 6.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 1 | 22.3 | 28.62 | 28.62 | 0.01776% | 0.03777%
| 7.5 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 | Und | 3 | 5.89 | 7.55 | 22.65 | 0.01405% | 0.03181%
| 7.6 | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3 | 5.78 | 7.41 | 22.23 | 0.01379% | 0.02785%
| 7.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Und | 1 | 13.18 | 16.91 | 16.91 | 0.01049% | 0.02428%
| 4.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 0.2 | 40.36 | 51.8 | 10.36 | 0.006428% | 0.01692%
Note on F20: 4h/dia, 5x/semana 1 mês de obra.
Note on F23: 2h/dia, 2x/semana, 1 mês de obra